Памятка

для жителей Ленинградской области о порядке действий при новом технологическом присоединении к электрическим сетям или увеличении имеющейся мощности до 15 кВт включительно по III категории надёжности для бытовых нужд.

Как действовать:

Определите сетевую организацию. Выясните, чьи сети расположены ближе всего к вашему участку. Это можно сделать, обратившись в местную администрацию (садоводы могут обратиться к председателю СНТ, изучив информацию на сайте садоводства или через информационные стенды).

Подайте заявку. Это можно сделать несколькими способами: лично в офисе сетевой организации, через её сайт (например, у ПАО «Россети Ленэнерго»: lkk.lenenergo.ru, у АО «ЛОЭСК»: lk.loesk.ru) или через портал Госуслуг (с 2026 года такая возможность доступна для всех электросетевых организаций региона).

Укажите в заявке ключевые параметры: запрашиваемую мощность (до 15 кВт), III категорию надёжности (электроснабжение от одного источника) и класс напряжения (0,4 кВ).

Приложите документы. Понадобятся: копия документа, подтверждающего право на объект или земельный участок (например, выписка из ЕГРН), ситуационный план расположения объекта (в качестве такого плана можно использовать скриншот общедоступной карты с отметкой вашего объекта), а также документы, подтверждающие льготную категорию (если претендуете на льготную ставку — для многодетных семей, инвалидов, ветеранов и др.). При увеличении мощности добавьте документы, подтверждающие ранее выделенную мощность (например, справку от председателя СНТ или старый договор на электроснабжение).

Дождитесь ответа. Сетевая организация рассмотрит заявку и при отсутствии замечаний разместит в личном кабинете (или направит иным способом) проект договора, технические условия и счёт на оплату. В технических условиях будет зафиксирована точка присоединения (она не может находиться дальше 15 метров от границы вашего участка).

Оплатите и выполните мероприятия. После оплаты счёта сетевая организация и заявитель выполняют свои обязательства: компания организует подключение, а заявитель — монтаж необходимого оборудования на своей стороне.

Завершите процедуру. Проводится осмотр, оформляются акты (о выполнении технических условий, об осуществлении технологического присоединения). После подписания актов подключение считается завершённым.

Важные условия для применения льготного порядка:

- Расстояние от границ Вашего участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства нужной категории напряжения не должно превышать 300 метров в городах и посёлках городского типа и 500 метров в сельской местности.

- Льготную ставку за 1 кВт можно применять не чаще одного раза в три года в границах одного субъекта РФ.