Приложение № 2

к распоряжению Комитета градостроительной политики  Ленинградской области

от______________№______________

Положение о размещении линейного объекта

- Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта местного значения: «Газопровод межпоселковый от д. Малое Верево до д. Большое Верево, п. ст. Верево, д.Зайцево Гатчинского муниципального района Ленинградской области» расположенного в Веревском сельском поселении Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Проектируемый газопровод предусматривается для газоснабжения потребителей п. ст. Верево, д. Ижора,  д. Зайцево, д. Дони.

Показатели системы газоснабжения

Таблица 1

| Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления: |  |  |
| труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø315х28,6 | м | 2321,0 |
| труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø225х20,5 | м | 5655,0 |
| труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø90х8,2 | м | 335,0 |
| сталь Ø325х8,0 ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |
| сталь Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91 | м | 11,3 |
| Всего газопровода высокого давления: | м | 8323,3 |

Назначение:

•индивидуальная жилая застройка - на цели пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения;

•нежилые помещения - на цели отопления

•многоэтажные дома- на цели пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

Давление природного газа высокое, II категории, рабочее давление 0,3-0,6 МПа.

Относится к опасным производственным объектам.

Класс пожарной опасности III.

Уровень ответственности – нормальный.

Источником газоснабжения является существующий, стальной,  подземный газопровод высокого давленияII категории Ø530 мм., расположенный в д. Малое Верево Гатчинского района, построенный по проекту института "Ленгражданпроект" Шифр: Х-1965 ИТ.Природный газ в указанную сеть транспортируется от ГРС «Новый Свет» (№2-г. Гатчина).

В качестве устанавливаемого газоиспользующего оборудования в жилых домах приняты:

- плита бытовая газовая ПГ-4 (для пищеприготовления);

- газовый котел (для отопления и горячего водоснабжения).

Максимальный расчетный часовой расход природного газа на пищеприготовление, отопление, вентиляцию, ГВС и технологические нужды определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п.3.20 СП 42-101-2003.

Таблица 2

| Часовой расход газа по схеме Шифр: 20020-ТКР СХ: | м3/ч | 9271,31 |
| --- | --- | --- |
| Годовой расход газа по схеме Шифр: 20020-ТКР СХ: | тыс.м3/год | 17713,7 |

Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен, исходя из предполагаемой численности населения, снабжаемого газом, по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии                      с п.3.11 СП 42-101-2003.

Расчет часовой и годовой потребности в газе на нужды отопления и горячего водоснабжения произведен, исходя из общей площади жилых домов, численности населения, снабжаемого газом, и укрупненных показателей максимального  теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади и среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 человека, проживающего в здании, принимаемых по приложениям 2 и 3 СНиП 2.04.01-85*.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область;

Муниципальный район: Гатчинский муниципальный район;

Поселение: Веревское сельское поселение;

Населенный пункт: д.Малое Верево, п.ст. Верево, п.ст. Верево, д.Зайцево, д.Ижора, д. Дони.

3. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов

Таблица 3

| МСК 47 зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 405122,71 | 2208996,81 |
| 2 | 405119,51 | 2208998,56 |
| 3 | 405105,10 | 2208994,07 |
| 4 | 405102,75 | 2208989,72 |
| 5 | 405086,67 | 2208998,71 |
| 6 | 404837,68 | 2208863,54 |
| 7 | 404683,50 | 2208779,45 |
| 8 | 404578,88 | 2208725,11 |
| 9 | 404572,75 | 2208709,30 |
| 10 | 404562,81 | 2208703,82 |
| 11 | 404563,50 | 2208703,06 |
| 12 | 404549,31 | 2208695,24 |
| 13 | 404548,38 | 2208695,87 |
| 14 | 404528,74 | 2208685,04 |
| 15 | 404479,81 | 2208669,07 |
| 16 | 404452,70 | 2208655,54 |
| 17 | 404455,40 | 2208649,48 |
| 18 | 404454,82 | 2208649,22 |
| 19 | 404425,62 | 2208636,05 |
| 20 | 404421,22 | 2208633,48 |
| 21 | 404422,68 | 2208630,45 |
| 22 | 404380,68 | 2208609,33 |
| 23 | 404376,90 | 2208617,81 |
| 24 | 404243,99 | 2208558,38 |
| 25 | 404228,84 | 2208592,56 |
| 26 | 404219,80 | 2208588,47 |
| 27 | 404210,74 | 2208585,02 |
| 28 | 404203,16 | 2208581,11 |
| 29 | 404203,65 | 2208580,23 |
| 30 | 404188,34 | 2208572,34 |
| 31 | 404187,86 | 2208573,21 |
| 32 | 404171,53 | 2208564,79 |
| 33 | 404141,27 | 2208565,10 |
| 34 | 404130,98 | 2208559,94 |
| 35 | 404121,34 | 2208579,81 |
| 36 | 404099,43 | 2208622,21 |
| 37 | 403999,51 | 2208840,41 |
| 38 | 404003,34 | 2208852,94 |
| 39 | 404000,87 | 2208859,17 |
| 40 | 403986,87 | 2208865,05 |
| 41 | 403983,49 | 2208863,69 |
| 42 | 403977,80 | 2208849,71 |
| 43 | 403980,35 | 2208843,46 |
| 44 | 403994,08 | 2208837,86 |
| 45 | 404094,03 | 2208619,58 |
| 46 | 404115,97 | 2208577,12 |
| 47 | 404125,61 | 2208557,26 |
| 48 | 404118,12 | 2208553,50 |
| 49 | 404156,39 | 2208477,05 |
| 50 | 403676,43 | 2208211,38 |
| 51 | 403548,05 | 2208139,97 |
| 52 | 403511,48 | 2208101,97 |
| 53 | 403488,89 | 2208123,04 |
| 54 | 403419,11 | 2208053,22 |
| 55 | 403360,02 | 2208021,12 |
| 56 | 403344,49 | 2208019,62 |
| 57 | 403317,42 | 2208004,05 |
| 58 | 403222,40 | 2208174,45 |
| 59 | 403050,57 | 2208484,43 |
| 60 | 402812,57 | 2208361,16 |
| 61 | 402683,72 | 2208291,72 |
| 62 | 402551,85 | 2208219,84 |
| 63 | 402463,10 | 2208171,78 |
| 64 | 402454,18 | 2208189,31 |
| 65 | 402392,21 | 2208154,60 |
| 66 | 402330,09 | 2208119,94 |
| 67 | 402282,62 | 2208093,53 |
| 68 | 402234,34 | 2208066,78 |
| 69 | 402166,59 | 2208029,23 |
| 70 | 402124,15 | 2208005,90 |
| 71 | 402116,33 | 2208001,62 |
| 72 | 402108,19 | 2207997,21 |
| 73 | 402068,57 | 2207975,76 |
| 74 | 401981,50 | 2207928,99 |
| 75 | 401974,75 | 2207925,39 |
| 76 | 401850,85 | 2207858,80 |
| 77 | 401726,90 | 2207792,35 |
| 78 | 401596,14 | 2207722,29 |
| 79 | 401470,57 | 2207654,82 |
| 80 | 401396,14 | 2207614,71 |
| 81 | 401334,63 | 2207581,62 |
| 82 | 401239,82 | 2207530,88 |
| 83 | 401110,55 | 2207459,63 |
| 84 | 401047,84 | 2207424,76 |
| 85 | 401013,99 | 2207405,12 |
| 86 | 400987,33 | 2207389,61 |
| 87 | 400955,47 | 2207371,48 |
| 88 | 400898,58 | 2207338,09 |
| 89 | 400807,96 | 2207284,14 |
| 90 | 400758,35 | 2207254,83 |
| 91 | 400660,11 | 2207196,67 |
| 92 | 400657,01 | 2207189,05 |
| 93 | 400657,97 | 2207188,76 |
| 94 | 400651,31 | 2207172,40 |
| 95 | 400650,38 | 2207172,77 |
| 96 | 400648,50 | 2207168,14 |
| 97 | 400582,22 | 2207130,81 |
| 98 | 400513,33 | 2207092,03 |
| 99 | 400420,23 | 2207039,80 |
| 100 | 400325,78 | 2206986,53 |
| 101 | 400267,26 | 2206953,58 |
| 102 | 400256,66 | 2206947,62 |
| 103 | 400245,12 | 2206942,71 |
| 104 | 400183,30 | 2206916,52 |
| 105 | 400137,05 | 2206885,08 |
| 106 | 400104,66 | 2206863,05 |
| 107 | 400092,32 | 2206854,57 |
| 108 | 400121,56 | 2206808,31 |
| 109 | 400131,12 | 2206793,03 |
| 110 | 400181,89 | 2206690,30 |
| 111 | 400184,07 | 2206687,55 |
| 112 | 400188,00 | 2206683,68 |
| 113 | 400192,13 | 2206681,27 |
| 114 | 400197,20 | 2206679,56 |
| 115 | 400207,18 | 2206682,96 |
| 116 | 400209,97 | 2206681,30 |
| 117 | 400212,91 | 2206679,50 |
| 118 | 400215,95 | 2206676,96 |
| 119 | 400219,40 | 2206673,38 |
| 120 | 400221,92 | 2206670,22 |
| 121 | 400224,00 | 2206666,26 |
| 122 | 400225,22 | 2206663,43 |
| 123 | 400226,64 | 2206659,38 |
| 124 | 400231,87 | 2206636,31 |
| 125 | 400233,81 | 2206626,77 |
| 126 | 400234,26 | 2206624,31 |
| 127 | 400234,21 | 2206622,32 |
| 128 | 400234,09 | 2206619,14 |
| 129 | 400233,58 | 2206616,26 |
| 130 | 400232,82 | 2206612,74 |
| 131 | 400229,81 | 2206598,77 |
| 132 | 400226,88 | 2206588,43 |
| 133 | 400226,12 | 2206583,15 |
| 134 | 400226,22 | 2206579,37 |
| 135 | 400226,61 | 2206575,74 |
| 136 | 400233,61 | 2206541,17 |
| 137 | 400236,21 | 2206528,41 |
| 138 | 400236,76 | 2206525,88 |
| 139 | 400237,65 | 2206522,46 |
| 140 | 400237,95 | 2206521,30 |
| 141 | 400238,62 | 2206519,70 |
| 142 | 400240,06 | 2206517,49 |
| 143 | 400240,29 | 2206517,14 |
| 144 | 400243,17 | 2206514,60 |
| 145 | 400245,38 | 2206513,04 |
| 146 | 400249,37 | 2206510,04 |
| 147 | 400250,07 | 2206509,50 |
| 148 | 400250,31 | 2206509,28 |
| 149 | 400250,57 | 2206508,98 |
| 150 | 400250,81 | 2206508,65 |
| 151 | 400251,06 | 2206508,27 |
| 152 | 400251,32 | 2206507,80 |
| 153 | 400251,41 | 2206507,63 |
| 154 | 400251,50 | 2206507,39 |
| 155 | 400251,56 | 2206507,24 |
| 156 | 400251,61 | 2206507,11 |
| 157 | 400251,65 | 2206506,99 |
| 158 | 400251,74 | 2206506,68 |
| 159 | 400252,91 | 2206503,32 |
| 160 | 400255,40 | 2206496,08 |
| 161 | 400257,14 | 2206491,04 |
| 162 | 400258,39 | 2206487,22 |
| 163 | 400268,76 | 2206452,11 |
| 164 | 400277,10 | 2206426,10 |
| 165 | 400277,73 | 2206423,77 |
| 166 | 400278,96 | 2206419,17 |
| 167 | 400279,62 | 2206416,70 |
| 168 | 400282,79 | 2206404,81 |
| 169 | 400306,69 | 2206337,08 |
| 170 | 400293,49 | 2206331,34 |
| 171 | 400301,50 | 2206306,67 |
| 172 | 400305,40 | 2206295,17 |
| 173 | 400304,69 | 2206294,82 |
| 174 | 400303,47 | 2206286,17 |
| 175 | 400233,86 | 2206250,14 |
| 176 | 400192,74 | 2206228,72 |
| 177 | 400145,34 | 2206204,14 |
| 178 | 400085,56 | 2206173,02 |
| 179 | 399977,97 | 2206117,35 |
| 180 | 399889,96 | 2206071,65 |
| 181 | 399822,21 | 2206036,58 |
| 182 | 399826,27 | 2206028,04 |
| 183 | 399824,37 | 2206027,10 |
| 184 | 399806,46 | 2206018,31 |
| 185 | 399787,53 | 2206008,36 |
| 186 | 399776,84 | 2206002,38 |
| 187 | 399766,36 | 2205996,94 |
| 188 | 399764,36 | 2206001,10 |
| 189 | 399755,41 | 2205996,27 |
| 190 | 399731,34 | 2205981,21 |
| 191 | 399639,22 | 2205930,72 |
| 192 | 399645,83 | 2205917,84 |
| 193 | 399646,64 | 2205918,29 |
| 194 | 399660,22 | 2205891,52 |
| 195 | 399659,53 | 2205891,15 |
| 196 | 399669,47 | 2205871,79 |
| 197 | 399678,93 | 2205876,99 |
| 198 | 399721,89 | 2205797,45 |
| 199 | 399724,82 | 2205792,03 |
| 200 | 399757,42 | 2205732,55 |
| 201 | 399762,63 | 2205735,52 |
| 202 | 399730,09 | 2205794,89 |
| 203 | 399727,17 | 2205800,30 |
| 204 | 399681,34 | 2205885,16 |
| 205 | 399671,73 | 2205879,88 |
| 206 | 399664,61 | 2205893,92 |
| 207 | 399663,73 | 2205893,44 |
| 208 | 399650,16 | 2205920,21 |
| 209 | 399651,03 | 2205920,69 |
| 210 | 399647,20 | 2205928,25 |
| 211 | 399734,44 | 2205976,07 |
| 212 | 399758,02 | 2205991,62 |
| 213 | 399761,39 | 2205993,42 |
| 214 | 399763,63 | 2205988,76 |
| 215 | 399779,68 | 2205997,10 |
| 216 | 399790,39 | 2206003,09 |
| 217 | 399809,18 | 2206012,96 |
| 218 | 399827,02 | 2206021,72 |
| 219 | 399834,23 | 2206025,27 |
| 220 | 399830,12 | 2206033,92 |
| 221 | 399892,72 | 2206066,32 |
| 222 | 399980,73 | 2206112,02 |
| 223 | 400088,32 | 2206167,69 |
| 224 | 400148,10 | 2206198,82 |
| 225 | 400195,50 | 2206223,40 |
| 226 | 400236,63 | 2206244,82 |
| 227 | 400308,97 | 2206282,27 |
| 228 | 400310,72 | 2206294,54 |
| 229 | 400307,23 | 2206308,21 |
| 230 | 400300,86 | 2206328,00 |
| 231 | 400314,21 | 2206333,81 |
| 232 | 400288,52 | 2206406,59 |
| 233 | 400285,42 | 2206418,25 |
| 234 | 400284,75 | 2206420,73 |
| 235 | 400283,53 | 2206425,32 |
| 236 | 400282,86 | 2206427,79 |
| 237 | 400274,50 | 2206453,88 |
| 238 | 400264,12 | 2206489,00 |
| 239 | 400262,89 | 2206492,77 |
| 240 | 400261,07 | 2206498,04 |
| 241 | 400258,58 | 2206505,28 |
| 242 | 400257,48 | 2206508,42 |
| 243 | 400257,37 | 2206508,78 |
| 244 | 400257,29 | 2206509,04 |
| 245 | 400257,20 | 2206509,30 |
| 246 | 400257,11 | 2206509,54 |
| 247 | 400256,90 | 2206510,08 |
| 248 | 400256,62 | 2206510,62 |
| 249 | 400256,19 | 2206511,40 |
| 250 | 400255,71 | 2206512,11 |
| 251 | 400255,26 | 2206512,73 |
| 252 | 400254,63 | 2206513,45 |
| 253 | 400253,95 | 2206514,09 |
| 254 | 400253,01 | 2206514,81 |
| 255 | 400248,91 | 2206517,89 |
| 256 | 400246,89 | 2206519,31 |
| 257 | 400244,87 | 2206521,09 |
| 258 | 400244,50 | 2206521,66 |
| 259 | 400243,92 | 2206522,55 |
| 260 | 400243,65 | 2206523,22 |
| 261 | 400243,46 | 2206523,96 |
| 262 | 400242,59 | 2206527,27 |
| 263 | 400242,08 | 2206529,64 |
| 264 | 400239,49 | 2206542,37 |
| 265 | 400232,55 | 2206576,66 |
| 266 | 400232,21 | 2206579,77 |
| 267 | 400232,13 | 2206582,80 |
| 268 | 400232,76 | 2206587,18 |
| 269 | 400235,63 | 2206597,32 |
| 270 | 400238,69 | 2206611,47 |
| 271 | 400239,47 | 2206615,10 |
| 272 | 400240,07 | 2206618,50 |
| 273 | 400240,21 | 2206622,14 |
| 274 | 400240,27 | 2206624,78 |
| 275 | 400239,71 | 2206627,91 |
| 276 | 400237,73 | 2206637,57 |
| 277 | 400232,42 | 2206661,04 |
| 278 | 400230,82 | 2206665,62 |
| 279 | 400229,42 | 2206668,85 |
| 280 | 400226,97 | 2206673,51 |
| 281 | 400223,92 | 2206677,34 |
| 282 | 400220,04 | 2206681,36 |
| 283 | 400216,42 | 2206684,38 |
| 284 | 400213,08 | 2206686,44 |
| 285 | 400207,86 | 2206689,53 |
| 286 | 400197,19 | 2206685,90 |
| 287 | 400194,63 | 2206686,76 |
| 288 | 400191,67 | 2206688,49 |
| 289 | 400188,55 | 2206691,56 |
| 290 | 400186,98 | 2206693,53 |
| 291 | 400136,37 | 2206795,96 |
| 292 | 400126,63 | 2206811,51 |
| 293 | 400100,48 | 2206852,89 |
| 294 | 400108,05 | 2206858,10 |
| 295 | 400140,42 | 2206880,12 |
| 296 | 400186,18 | 2206911,22 |
| 297 | 400247,47 | 2206937,19 |
| 298 | 400259,32 | 2206942,22 |
| 299 | 400270,20 | 2206948,35 |
| 300 | 400328,72 | 2206981,30 |
| 301 | 400423,17 | 2207034,57 |
| 302 | 400516,27 | 2207086,80 |
| 303 | 400585,16 | 2207125,59 |
| 304 | 400653,26 | 2207163,94 |
| 305 | 400655,94 | 2207170,53 |
| 306 | 400655,02 | 2207170,90 |
| 307 | 400661,81 | 2207187,59 |
| 308 | 400662,78 | 2207187,30 |
| 309 | 400664,91 | 2207192,54 |
| 310 | 400761,41 | 2207249,67 |
| 311 | 400811,02 | 2207278,98 |
| 312 | 400901,64 | 2207332,92 |
| 313 | 400958,47 | 2207366,42 |
| 314 | 400989,93 | 2207385,09 |
| 315 | 401016,65 | 2207400,70 |
| 316 | 401050,43 | 2207420,36 |
| 317 | 401113,15 | 2207455,28 |
| 318 | 401242,32 | 2207526,38 |
| 319 | 401398,61 | 2207610,16 |
| 320 | 401473,01 | 2207650,31 |
| 321 | 401598,62 | 2207717,79 |
| 322 | 401729,38 | 2207787,90 |
| 323 | 401977,22 | 2207920,98 |
| 324 | 402071,04 | 2207971,29 |
| 325 | 402110,71 | 2207992,89 |
| 326 | 402126,71 | 2208001,61 |
| 327 | 402169,23 | 2208024,80 |
| 328 | 402238,01 | 2208062,95 |
| 329 | 402332,74 | 2208115,52 |
| 330 | 402451,28 | 2208181,76 |
| 331 | 402460,54 | 2208163,57 |
| 332 | 402554,71 | 2208214,57 |
| 333 | 402686,58 | 2208286,44 |
| 334 | 402815,37 | 2208355,85 |
| 335 | 403048,15 | 2208476,42 |
| 336 | 403217,16 | 2208171,53 |
| 337 | 403315,14 | 2207995,81 |
| 338 | 403346,36 | 2208013,77 |
| 339 | 403361,82 | 2208015,26 |
| 340 | 403422,74 | 2208048,36 |
| 341 | 403489,04 | 2208114,70 |
| 342 | 403511,70 | 2208093,55 |
| 343 | 403551,75 | 2208135,17 |
| 344 | 403679,34 | 2208206,14 |
| 345 | 404164,33 | 2208474,59 |
| 346 | 404126,17 | 2208550,83 |
| 347 | 404142,66 | 2208559,08 |
| 348 | 404172,96 | 2208558,78 |
| 349 | 404190,77 | 2208567,89 |
| 350 | 404190,26 | 2208568,83 |
| 351 | 404205,59 | 2208576,73 |
| 352 | 404206,09 | 2208575,84 |
| 353 | 404213,19 | 2208579,53 |
| 354 | 404222,11 | 2208582,93 |
| 355 | 404225,80 | 2208584,60 |
| 356 | 404240,95 | 2208550,45 |
| 357 | 404373,86 | 2208609,88 |
| 358 | 404377,76 | 2208601,15 |
| 359 | 404430,64 | 2208627,74 |
| 360 | 404429,06 | 2208631,02 |
| 361 | 404457,28 | 2208643,75 |
| 362 | 404463,32 | 2208646,45 |
| 363 | 404460,52 | 2208652,74 |
| 364 | 404482,10 | 2208663,50 |
| 365 | 404531,14 | 2208679,51 |
| 366 | 404552,85 | 2208691,48 |
| 367 | 404552,19 | 2208692,25 |
| 368 | 404566,01 | 2208699,88 |
| 369 | 404566,52 | 2208699,02 |
| 370 | 404577,56 | 2208705,10 |
| 371 | 404583,66 | 2208720,83 |
| 372 | 404686,32 | 2208774,15 |
| 373 | 404840,55 | 2208858,27 |
| 374 | 405086,63 | 2208991,86 |
| 375 | 405100,89 | 2208983,89 |
| 376 | 405107,17 | 2208973,49 |
| 377 | 405110,80 | 2208971,67 |
| 378 | 405123,82 | 2208976,40 |
| 379 | 405127,06 | 2208982,26 |
| 1 | 405122,71 | 2208996,81 |

4.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения в данном проекте отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельное количество этажей, предельная высота ОКС, проектируемых в составе линейного объекта, в границах зоны планируемого размещения такого объекта: этажность – 1, высота ПРГ тип - ШРП-НОРД-НР100-2.01-3м и ШРП-НОРД-DIVAL600/25-2.01-3м.

Границы зоны планируемого размещения газопровода в том числе ОКС, проектируемых в составе линейного объекта, не расположены в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Таблица 4

| ШРП-НОРД-НР100-2.01 | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| ШРП-НОРД-DIVAL600/25-2.01 | шт | 1 |

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектом предусматривается пересечение проектируемым линейным объектом полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в районе км 39+663 с параллельным следованием в придорожной полосе на участках от км 33+410 до км 34+225, от км 34+494 до км 35+433, от км 38+908 до км 39+663 слева.

Пересечение Автомобильной дороги проектируемым линейным объектом предусматривается под прямым углом методом ГНБ в защитном неразрезном футляре на участке трассы ПК1+81,0-ПК2+35,0 L=54,0 м.

Пересечение автомобильной дороги «Подъездная дорога к нефтебазе Ланта-Петролиум» выполняется методом ННБ на пикетах ПК71+91,0-ПК72+20,0 L=29,0 м.  газопроводом ПЭ100ГАЗ SDR11-225х20,5 ПК71+90,5-ПК72+20,5 L=30,0 м. в футляре ПЭ100ГАЗ SDR11-315х28,6 что исключает деформацию асфальтобетонного покрытия.

Пересечение автомобильной дороги «Поъезд к ст. Верево» выполняется методом ННБ на пикетах ПК67+55,0-ПК67+81,0 L=26,0 м.  газопроводом ПЭ100ГАЗ SDR11-225х20,5 ПК67+54,5-ПК67+81,5 L=27,0 м. в футляре ПЭ100ГАЗ SDR11-315х28,6 что исключает деформацию асфальтобетонного покрытия.

Пересечение автомобильной дороги «Поъезд к ст. Верево» выполняется методом ННБ на пикетах ПК22+93,0-ПК23+20,0 L=27,0 м.  газопроводом ПЭ100ГАЗ SDR11-225х20,5 ПК22+92,5-ПК23+20,5 L=28,0 м. в футляре ПЭ100ГАЗ SDR11-315х28,6 что исключает деформацию асфальтобетонного покрытия.

Согласно заключению ФГБУ «Управление «ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ» № 3820 от 26.03.2020, трасса проектируемого газопровода пересекает четыре мелиоративные системы на протяжении 5300 м.

При этом пересекаются внутрихозяйственные каналы, состоящие на балансе АО «Верево» и один канал государственной межхозяйственной осушительной сети, составляющий Казну Российской Федерации-Л-1Д. Закрытые дренажно- коллекторные системы, расположенные на глубине 0,9-1,5м пересекаются на протяжении 5000 м. Для сохранения систем внутрихозяйственных каналов необходимо предусмотреть следующие условия:

1.Сохранение работоспособности мелиоративных систем, исключение подпоров воды на прилегающих территориях во избежание их переувлажнения и подтопления.

2.Сохранение проектных профилей каналов и закрытых коллекторов.

3.Проектирование осуществлять в соответствии с СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения». При проектировании обеспечить восстановление проектных профилей каналов и систем закрытого дренажа.

5.При строительстве и проведении ремонтных работ исключить попадание ГСМ и других загрязнителей в мелиоративные каналы и закрытый дренаж.

6.При прохождении трассы газопровода параллельно внутрихозяйственным каналам и при пересечении с ними, а также при пересечении дренажных систем, необходимо согласование с Землепользователем.

7.Канал Л-l Д отнесён в соответствии с Водным кодексом РФ, к водным объектам, на которые устанавливаются соответствующая водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

Защита газопровода от коррозии.

Проектируемый подземный газопровод высокого давления предусматривается из   полиэтиленовых труб, стальные участки подземного газопровода – с весьма усиленной изоляцией с заменой местного грунта на среднезернистый песок:

На горизонтальном участке 0,1 м на подсыпку и 0,2 м на присыпку газопровода, засыпка траншеи в части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную на вертикальном участке в радиусе 0,5м.

Установка КШИ, на выходе из земли.

Защита газопровода от атмосферной коррозии производится покрытием газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза.

При  пересечении проектируемым газопроводом магистрального водовода АО «Локс» в соответствии с Техническими условиями № 1414 от 21.11.2019 г. предусматриваются следующие мероприятия по защите водопроводной коммуникации:

а)	на газопровод установить футляр, выходящий на расстояние не менее 2-х метров в обе стороны от наружных стенок магистральных водоводов, соблюдая угол пересечения сетей от 60° до 90°;

б)	выполнить перекладку участка магистральных водоводов на всю ширину охранной зоны газопровода, начиная от примыкания к раструбной части водопроводной трубы, располагающейся перед охранной зоной газопровода (по ходу движения воды) до следующего раструбного соединения после выхода водопроводной трубы из охранной зоны газопровода, сохранив фактический диаметр водовода;

в)	перекладываемые участки магистральных водоводов, расположенных под газопроводом, заключить в футляры. Расстояние от края футляра до пересекаемого газопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону. В случае размещения узлов соединения трасс газопроводов (как по вертикали, так и по горизонтали) в охранной зоне магистральных водоводов необходимо дополнительно предусмотреть устройство футляра на водоводах;

г)	в местах пересечения газопровода и магистральных водоводов, в случае отсутствия уличной дорожной сети (подъездов, подъездных путей) предусмотреть устройство проездов через газопровод для специальной техники грузоподъемностью до 25 тонн, шириной не менее 6 м.

При  пересечении проектируемым газопроводом сетей связи ПАО «Ростелеком» в соответствии с письмом № 02/0525196/19 от 09.12.2019 г. все работы, связанные с разработкой грунта в охранной зоне ЛКСС, выполнять ручным способом с предварительным шурфованием в присутствии представителей технического надзора Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

При строительстве газопровода предусмотреть мероприятия по сохранению объектов капитального строительства запроектированных в ранее утвержденной документацией по планировке территории и утвержденной постановлением администрации №540 от 08.12.2014 МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

- При прокладке газопровода предусмотреть расстояние до 2-х трансформаторных подстанций не менее 2,0 м. В соответствии с приложением B, СП 62.13330.2011 (расстояния до фундаментов зданий и сооружений не менее 1 метра)

- При прокладке газопровода в улично-дорожной сети, в случае если строительство ведется на момент завершения строительства асфальтового покрытия, необходимо предусмотреть выполнение прокладки газопровода методом ННБ. Для исключения деформации улично-дорожного покрытия, а так же парковочной территории.

- При пересечении газопроводами воздушных линий электропередачи отключающие устройства следует предусматривать вне охранной зоны ЛЭП, которым является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (п. 4.45 СП 42-101-2003)

7.   Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории предполагаемой под проектирование и строительство Объекта объекты культурного наследия, включенные Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объекты культурного наследия, включенные в перечень выявленных объектов культурного наследия Ленинградской области, отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;

-применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

-устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

-оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

-соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, включающих переделки;

-завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова.

Из негативных воздействий периода эксплуатации, оказываемых на земельные ресурсы, необходимо отметить следующие: прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение наземных объектов (запорная арматура, крановые узлы, и др.), изменения гидрогеологического режима и окружающего ландшафта (насыпи площадок) и др.

На линейной части газопровода, т.е. непосредственно на трубопроводе в процессе нормальной эксплуатации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов их в водные объекты не имеется.

В процессе эксплуатации возможны нарушения герметичности газопровода и крановой арматуры, однако, эти выбросы могут быть отнесены к разряду аварийных и нормированию не подлежат.

Отходы производства и потребления в период эксплуатации объектов газопровода не образуются.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов, устанавливается охранная зона вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 м от оси трубопровода в обе стороны и вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

В охранных зонах трубопроводов без письменного согласия организаций, их эксплуатирующих, запрещается:

-	возводить любые постройки и сооружения;

-	высаживать деревья и кустарники, складировать корма;

-	сооружать переезды, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;

-	производить мелиоративные земельные работы;

-	производить строительные и взрывные работы, планировку грунта.

Трассу газопровода, в пределах 2 м от оси в каждую сторону необходимо содержать в безопасном и противопожарном состоянии. В период эксплуатации линейная часть газопровода подлежит осмотру путем обхода.

В связи с незначительностью воздействия проектируемого объекта на окружающую среду никаких специальных мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации линейного объекта не производится.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

- Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие технические решения:

- -	 применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

- -	 установка кранов для перекрытия газопроводов;

- -	 антикоррозийная защита газопроводов.

- Учитывая высокую взрывопожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций.

- Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии с СП 42.13330.2011 г.

- На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

- Задачей персонала является:

- -	локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- -	оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- -	принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- -	предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- -	организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

- При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода, Диаметр продувочной свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов, Высота свечи 4 м от уровня земли.

- Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций при газораспределительной организации – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с городским телефоном «04» с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

- Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий, Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласован с территориальным органом Госгортехнадзора России и утверждены в установленном порядке.