АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2025				                   		    № 9190

Об утверждении топливно-энергетического

баланса Гатчинского муниципального округа Ленинградской области за 2024 год

Рассмотрев топливно-энергетический баланс Гатчинского муниципального округа Ленинградской области за 2024 год,  разработанный в соответствии с муниципальным контрактом №30/25 от 03.03.2025г., заключенным между администрацией Гатчинского муниципального округа и  ООО «Эффективные инфраструктурные проекты», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс Гатчинского муниципального округа Ленинградской области за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа     		                          Л.Н. Нещадим

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального округа

от 06.10.2025  №  9190

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее и твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| Ввоз | 2 | 6 172 | 0 | 27019 | 10 301 046 |  |  |  | 73 115 |  | 10 407 352 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 649 940 |  |  |  | 0 |  | -9 649 940 |
| Изменение запасов | 4 | -256 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -256 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 5 916 | 0 | 27019 | 651 106 | 1 | 0 | 0 | 73 115 |  | 757 157 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 977 |  | 12 977 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -5 321 | 0 | -1246 | -360 385 | 0 | 0 | 0 | -2 550 | 297 926 | -71 576 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -5 321 | 0 | -1246 | -360 385 | 0 |  |  | -2 550 | 297 926 | -71 576 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -5 959 | -5 959 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -53 627 | -53 627 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 595 | 0 | 25773 | 290 721 | 1 |  |  | 83 542 | 238 340 | 638 972 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 252 743 | 0 |  |  | 59 730 | 37 446 | 349 919 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 252 743 | 0 |  |  | 59 730 | 37 446 | 349 919 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 7834 | 4 996 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 830 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 7557 | 4 591 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 148 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 277 | 405 | 0 |  |  | 0 | 0 | 682 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 584 | 6 705 | 8 289 |
| Население | 18 | 467 | 0 | 17939 | 32 982 | 1 |  |  | 22 228 | 194 189 | 267 806 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 128 |

ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Однопродуктовый баланс «Уголь»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь каменный | Антрацит |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | тонн |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 5 754,4 | 1 314,4 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | -216,5 | -75,5 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 5 537,9 | 1 238,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -4 850,9 | -1 238,9 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -4 850,9 | -1 238,9 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 687,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 539,0 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 148,0 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Сырая нефть |
| --- | --- | --- |
|  |  | тонн |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Топливо дизельное | Бензины автомобильные | Пропан, бутан и сжиженные газы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | тонн | тонн |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 859,2 | 5 257,8 | 11426 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 859,2 | 5 257,8 | 11 426,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -859,2 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -859,2 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 5 257,8 | 11 426,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь* | 16 | 0,0 | 5 257,8 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 5 071,8 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 186,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 11 426,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс «Природный газ»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Природный газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 8 926 383,4 |
| Вывоз | 3 | -8 362 166,1 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 564 217,3 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -312 291,9 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -312 291,9 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 251 925,4 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 219 015,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 219 015,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 4 328,7 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 3 978,1 |
| Прочий | 16.4 | 350,6 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Население | 18 | 28 581,70 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Древесина топливная |
| --- | --- | --- |
|  |  | плотн. м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 3,6 |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Население | 18 | 3,6 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Гидроэнергия и НВИЭ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт∙ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |
| Промышленность | 14 |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |
| Строительство | 15 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |
| Прочий | 16.4 |  |
| Сфера услуг | 17 |  |
| Население | 18 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 |  |

Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Атомная энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт∙ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |
| Промышленность | 14 |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |
| Строительство | 15 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |
| Прочий | 16.4 |  |
| Сфера услуг | 17 |  |
| Население | 18 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 |  |

Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт∙ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |
| Ввоз | 2 | 594 428,4 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 594 428,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 105 505,5 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -20 728,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -20 728,6 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 679 205,3 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 485 613,6 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 485 613,6 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 12 880,0 |
| Население | 18 | 180 711,7 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк баланса | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 2 004 886,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 2 004 886,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | -40 097,7 |
| Потери при передаче | 11 | -360 879,5 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 603 908,8 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 251 988,8 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 251 988,8 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 45 120,0 |
| Население | 18 | 1 306 800,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья | 19 | 0,0 |