Информация о качестве питьевой воды в системах централизованного водоснабжения Гатчинского муниципального округа  за 2025г.

| № п/п | Территориальное управление | Населенный пункт | Водоснабжающая организация | Соответствие качества воды СанПин или показатели качества воды, по которому имелось не соответствие | Мероприятия, направленные на устранения выявленных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырицкое | п.Вырица, д.Мины | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В д. Мины не значительные превышения по показателям: железо, мутность. В д. Вырица не значительные превышения по железу. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: д. Мины – промывка водопроводных сетей; п. Вырица – промывка водопроводных сетей; промывка, дезинфекция водонапорной башни; В соответствии с Концессионным выполнено: модернизация скважин №3337 с внедрением станции водоподготовки, (п.Вырица, ул.Бернадская) и №606 ( п.Вырица, ул.Еленинская), капитальный ремонт сетей п.Вырица ул.Бернадская |
| 2 | Дружногорское | п.Дружная Горка, д.Лампово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Дружная горка: не значительные превышения по показателям: цветность, железо. В д. Лампово не значительные превышения по показателям: цветность, мутность, железо. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: д. Дружная горка, д. Лампово –промывку водопроводных сетей горячего и холодного водоснабжения. В соответствии с Концессионным соглашением в 2025 г. выполнено: д. Дружная Горка, ул. Введенского – модернизация водопроводных сетей; д. Лампово – строительство станции водоподготовки. |
| 3 | Сиверское | п.Сиверский, п.Сиверский (Военный городок), п.Сиверский (пр.Героев), д.Белогорка, д. Куровицы | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В д. Белогорка не значительные превышения по показателям: цветность, мутность, железо. В п. Сиверский не значительные превышения по показателям: цветность, мутность, железо. В д. Куровицы не значительные превышения по показателям: мутность, железо. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: п. Сиверский – промывка сетей горячего и холодного водоснабжения; д. Белогорка – промывка ёмкостей насосной водопроводной станции; д. Куровицы, ул. Огородная, д. 17А – промывка ёмкостей водонапорной башни; В соответствии с Концессионным соглашением в 2025 г. выполнено: п.Сиверский – строительство станций водоподготовки (5 шт.); п. Сиверский, пр. Героев, ул. Военный городок – модернизация водопроводных сетей . |
| 4 | Таицкое |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Не значительное превышение по жёсткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | В соответствии с Концессионным соглашением в 2025 году выполнено: модернизация водопроводных сетей по адресу: пос. Тайцы, ул. Санаторская. |
| 5 | Большеколпанское | д.Большие Колпаны, д.Малые Колпаны | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: д. Большие Колпаны – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией), ул. 30 лет Победы, д. 9Б; Промывка водопроводных сетей по адресу: д. Большие Колпаны, Малые Колпаны. |
| 6 | Веревское |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Не значительные превышения по жёсткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: промывку и дезинфекцию резервуара приема воды (емкости V=500 м3); |
| 7 | Войсковицкое | п.Войсковицы, жилой поселок «Борницкий лес» | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: п. Войсковицы – промывка водопроводных сетей; В соответствии с Концессионным соглашением в 2026-2027 гг. в п. Войсковицы запланировано строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей. |
| 8 | Елизаветинское | п.Елизаветино, п.Елизаветино ( пл.Дружбы), д.Шпаньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Елизаветино (пл. Дружба) не значительное превышение по жесткости. В п. Елизаветино не значительное превышение по жёсткости. В д. Шпаньково не значительное превышение по жёсткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили промывку водопроводных сетей д.Шпаньково,п.Елизаветино |
| 9 |  | п.Кобринское, п.Суйда, п.Высоключевой, д.Меньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Суйда не значительные превышения по показателям: цветность, мутность, железо. В п. Кобрино не значительное превышение по железу. В д. Меньково не значительное превышение по показателям: мутность, железо. В п. Высокоключевой не значительные превышения по жесткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: д. Меньково - помывка водопроводных сетей; п. Высокоключевой, Большой пр., д.35Б – промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V=40 м3; В соответствии с Концессионным соглашением в 2025 году выполнено п. Кобрино, ул. Центральная – модернизация скважины №5286 с внедрением станции водоподготовки |
| 10 | Новосветское | п.Новый Свет, п.Пригородный, п.Торфяное | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Пригородный не значительные превышения по жесткости. В п. Новый свет не значительные превышения по показателям: цветность, мутность, жесткость. В п. Торфяное не значительное превышение по жесткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: п. Новый Свет – промывка и дезинфекция водопроводных сетей, п. Пригородный - промывка и дезинфекция водонапорной башни, п. Торфяное – промывка и дезинфекция водонапорной башни. |
| 11 | Пудомягское | д.Пудомяги, п.Лукаши | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Пудомяги не значительные превышения по показателям: железо, мутность, цветность. В п. Лукаши не значительные превышения по показателям: железо, цветность. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: д. Пудомяги – промывка и дезинфекция водонапорной башни, промывка сетей ХВС; п. Лукаши – промывка сетей ХВС; В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: д. Пудомяги – строительство станции водоподготовки в 2027-2028 гг. |
| 12 | Пудостьское | п.Пудость, п.Терволово, п.Рейзино, п.Ивановка, д.Мыза Ивановка, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Рейзино превышения по показателям: железо, цветность, мутность, жёсткость. В п. Терволово не значительное превышение по жесткости. В п. Ивановка не значительное превышение по жёсткости. В п. Пудость не значительное превышение по жесткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: д. Мыза-Ивановка – промывка водонапорной башни и водопроводных сетей; п. Рейзино – промывка и дезинфекция водонапорной башни; п. Ивановка – промывка и дезинфекция водонапорной башни и водопроводных сетей. В соответствии с Концессионным соглашением в 2025 г. выполнено: п. Рейзино – модернизация водопроводных сетей; д. Ивановка – модернизация водопроводных сетей. п.Терволово- строительство станции водоподготовки |
| 13 | Рождественское | с.Рождествено, д.Батово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В с. Рождествено превышения по показателям: цветность, железо, мутность. В д. Батово не значительные превышения по показателям: цветность, мутность, железо. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: с. Рождествено, ул. Слободка, д. 1А – промывка водонапорной башни, д. Батово – промывка и дезинфекция водонапорной башни и водопроводных сетей. |
| 14 | Сусанинское | п.Сусанино, п.Семрино, п.Семрино (Заповедник) п. Кобралово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Сусанино превышения по показателям: цветность, железо. В п. Семрино (Заповедник) превышения по показателям: мутность, железо, цветность. В п. Семрино превышение по показателям: цветность, железо, мутность. В п. Кобралово не значительные превышения по показателям: железо, цветность, мутность. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: п. Сусанино – промывка, дезинфекция и ремонт емкости чистой воды V= 50 м3 (водонапорная башня); замена водозаборных колонок; п. Семрино, ул. Хвойная – промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V= 50 м3 (водонапорная башня). |
| 15 | Сяськелевское | п.Сяськелево, д.Жабино, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Сяськелево не значительные превышения по показателям: жесткость, цветность, мутность. В д. Жабино не значительные превышения по жесткости. По микробиологическим показателям качество воды соответствует СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2025 г. выполнили: п. Сяськелево – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией); В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: д. Жабино – реконструкция скважин в 2026 году. |
| 16 | МО «Город Гатчина» | г. Гатчина | МУП «Водоканал» г.Гатчина | Качество воды соответствует требованиям СанПиН |  |
| 17 | МО Город Коммунар | г.Коммунар | ГУП «Леноблводоканал» Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПиН |  |